Dostawa  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  dla

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

| Oznaczenie postępowania : 03/ZP/D/SPMZOZ/2023 FORMULARZ ASORTYMEMTOWY – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1A do SWZ CZĘŚĆ I - ODCZYNNIKI |
| --- |
| L.p. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 36 m-cy | Liczba opakowań | Zawartość opakowania | Cena jedn. zł netto | VAT % | Cena jedn. zł brutto | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Wartość VAT |
| część I - PARAMETRY ODCZYNNIKI |
|  | Albumina w moczu | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Albumina w surowicy | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkaliczna fosfataza (ALP) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aminotransferaza alaninowa | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aminotransferaza asparaginialnowa | 19200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko całkowite | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina całkowita | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowita utajona zdolność wiązania żelaza | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol HDL | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP (0,2-480 mg/l) | 12900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosforany nieorganiczne | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma-glutamylotransferaza | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza | 33700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemoglobina glikowana HbA1c | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinaza kreatynowa | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina (Jffe) | 28100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez w surowicy | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik w surowicy | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas | 25400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód | 20200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójglicerydy | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń (Arsenazo III) | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM część I : PARAMETRY – ODCZYNNIKI |  |  |  |

..........................................................................                                                                       ................................................................................

Miejscowość,   data                                                                                                                                          Podpis(y)

Dostawa  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  dla

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

| Oznaczenie postępowania : 03/ZP/D/SPMZOZ/2023 FORMULARZ ASORTYMEMTOWY – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1A do SWZ CZĘŚĆ II - MATERIAŁY ZUŻYWALNE, ELEKTRODY |
| --- |
| L.p. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 36 m-cy | Liczba opakowań | Zawartość opakowania | Cena jedn. zł netto | VAT % | Cena jedn. zł brutto | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Wartość VAT |
| część II - MATERIAŁY ZUŻYWALNE , ELEKTOLITY |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM część II - MATERIAŁY ZUŻYWALNE , ELEKTOLITY : |  |  |  |

UWAGA:

Dopuszcza się możliwość rozbudowania tabeli o niezbędną ilość pozycji, którą dokonuje Wykonawca.

..........................................................................                                                                       ................................................................................

Miejscowość,   data                                                                                                                                          Podpis(y)

Dostawa  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  dla

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

| Oznaczenie postępowania : 03/ZP/D/SPMZOZ/2023 FORMULARZ ASORTYMEMTOWY – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1A do SWZ część III - KALIBRATORY |
| --- |
| L.p. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 36 m-cy | Liczba opakowań | Zawartość opakowania | Cena jedn. zł netto | VAT % | Cena jedn. zł brutto | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Wartość VAT |
| część III - KALIBRATORY |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM część III - KALIBRATORY : |  |  |  |

UWAGA:

Dopuszcza się możliwość rozbudowania tabeli o niezbędną ilość pozycji, którą dokonuje Wykonawca.

..........................................................................                                                                       ................................................................................

Miejscowość,   data                                                                                                                                          Podpis(y)

Dostawa  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  dla

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

| Oznaczenie postępowania : 03/ZP/D/SPMZOZ/2023 FORMULARZ ASORTYMEMTOWY – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA : Załącznik Nr 1A do SWZ część IV - KONTROLE |
| --- |
| L.p. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 36 m-cy | Liczba opakowań | Zawartość opakowania | Cena jedn. zł netto | VAT % | Cena jedn. zł brutto | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Wartość VAT |
| część IV - KONTROLE |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM część IV - KONTROLE |  |  |  |

UWAGA:

Dopuszcza się możliwość rozbudowania tabeli o niezbędną ilość pozycji, którą dokonuje Wykonawca.

..........................................................................                                                                       ................................................................................

Miejscowość,   data                                                                                                                                          Podpis(y)

Dostawa  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  dla

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

| Oznaczenie postępowania : 03/ZP/D/SPMZOZ/2023 FORMULARZ ASORTYMEMTOWY – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1A do SWZ; część V - DZIERŻAWA ANALIZATORA |
| --- |
| część V - DZIERŻAWA ANALIZATORA |
| L.p. | Opis przedmiotu zmówienia | jm | Ilość | Cena jedn. zł netto | VAT % | Cena jedn. zł brutto | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Wartość VAT |
| 1. | Opłata dzierżawna za analizator wraz z pozostałym wymaganym sprzętem | m-c | 36 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA CZĘŚCI V - DZIERŻAWA |  |  |  |

| CENA OFERTOWA ( SUMA: CZĘŚĆ I + CZĘŚĆ II + CZĘŚĆ III + CZĘŚĆ IV + CZĘŚĆ V ) ( należy przenieść do Formularza ogólnego cenę brutto - Załącznik Nr 1 do SWZ ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamówienie minimalne ( opcja 70% ) – dotyczy wartości sumy części I – V |  |  |  |
| Zamówienie maksymalne ( opcja 120% ) – dotyczy wartości sumy części I – V |  |  |  |

..........................................................................                                                                       ................................................................................

Miejscowość,   data                                                                                                                                          Podpis(y)

Dostawa  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  dla

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

Oznaczenie postępowania :  03/ZP/D/SPMZOZ/2023

FORMULARZ ASORTYMEMTOWY – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik Nr 1A do SWZ;   część VI – WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA

| część VI – WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA | TAK | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nowy, nie używany, rok produkcji nie starszy niż 2022 r. - podać |  |  |
|  | Model/typ/ numer katalogowy - podać |  |  |
|  | Producent - podać |  |  |
|  | Wartość dzierżawionego analizatora - podać |  |  |
|  | Wolnostojący, w pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonywanie różnych badań w jednym czasie; zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora, monitor, drukarka, i UPS. |  |  |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o technikę "mokrej chemii" |  |  |  |
|  | Analizator wyposażony w moduł ISE do oznaczania elektrolitów: sód, potas, chlorki; oznaczanie jonów w oparciu o metodę potencjometrii pośredniej; moduł ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod: sód, potas, chlorki |  |  |  |
|  | Całkowita wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń fotometrycznych /godz. i minimum 400 oznaczeń ISE /godz. |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z różnym rodzajem materiału biologicznego: surowica, osocze, mocz. PMR, krew pełna lub hemolizację krwi pełnej |  |  |  |
|  | Analizator wyposażony w dodatkową chłodzoną karuzelę na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki, bez dostępu światła, identyfikowanego przez kody kreskowe |  |  |  |
|  | Przedział reakcyjny termostatowany powietrzem, bez konieczności uzupełniania płynów systemowych np.. olej, woda i inne. |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania z próbki pierwotnej i próbki pediatrycznej. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim; pełna instrukcja obsługi analizatora w formie wydruku |  |  |  |
|  | Detektor wykrywania skrzepów w materiale badanym, automatyczne rozcieńczanie próbek dla badań przekraczających liniowość |  |  |  |
|  | Identyfikacja próbek i odczynników przy użyciu kodów kreskowych |  |  |  |
|  | Analizator wyposażony w podajnik próbek ( niedopuszczalny rotor) ; próbki wstawiane w statywach, zróżnicowanych kolorystycznie (dla materiału badanego kalibracji i kontroli); pojemność min. 80 próbek. |  |  |  |
|  | Rotor odczynnikowy - minimum 70 pozycji ( łączna ilość miejsc dla odczynników R1 i R2 ) |  |  |  |
|  | Możliwość obliczania wskaźnika lipemii, ikterii oraz hemolizy dla próbek badanych |  |  |  |
|  | Temperatura chłodzenia rotora na odczynniki, rotor chłodzony 4 - 12 st.C niezależnie od temperatury otoczenia |  |  |  |
|  | Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem, automatyczne monitorowanie objętości każdego odczynnika na pokładzie analizatora. |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności dostosowana do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator; średnie zużycie nie większe niż 20 l/godzinę. Koszty eksploatacji po stronie oferenta. |  |  |  |
|  | Dwie niezależne igły: min jedna igła odczynnikowa i min. jedna igła próbkowa |  |  |  |
|  | Analizator pracuje w oparciu o wykorzystanie trwałych, kwarcowych kuwet pomiarowych, niepodlegających wymianie przez cały okres umowy. |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań oraz testów wyliczeniowych np.. dla LDL |  |  |  |
|  | Instalacja i szkolenie - koszt pokrywa Wykonawca |  |  |  |
|  | Oferowany analizator i odczynniki stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta w minimum 95% |  |  |  |
|  | Analizator objęty gwarancją przez cały okres trwania umowy. |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |
|  | Wymiary analizatora maksymalnie: 1500 mm ( szer.) x 800 mm ( gł.) 1250 mm ( wys. ) |  |  |  |
|  | Podać rzeczywiste wymiary: .........mm ( szer.) x ......... mm ( gł.) .........mm ( wys. ) |  |  |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych, zapewnienie podłączenia i współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego ( na koszt Wykonawcy ) |  |  |  |
|  | W przypadku gdy w trakcie okresu dzierżawy, okaże się, że do wykonania przez Zamawiającego liczby badań, konieczne jest dostarczenie większej liczby odczynników, kontroli, kalibratorów niż zadeklarowane przez Wykonawcę wówczas produkty te dostarcza Wykonawca na normalnych zasadach nieodpłatnie |  |  |  |
|  | Potwierdzenie w formie oświadczenia istnienie aparatu w ewidencji Centralnego Ośrodka Badań w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi: grupa aparatów podlegających ocenie statystycznej COBJwDL w Łodzi( min. 30 aparatów ) |  |  |  |
|  | Podłączenie analizatora do LIS Zamawiającego - koszt pokrywa Wykonawca |  |  |  |
|  | Dostawa analizatora do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy. |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |

..........................................................................                                                                       ................................................................................

Miejscowość,   data                                                                                                                                          Podpis(y)