## odczynniki
				Załącznik nr 1

	Zadanie nr 1: Dostawa odczynników do hematologii z dzierżawą aparatu.
Lp.	Przedmiot	Liczba badań na 3 lata/bez kalibracji i kontroli	Wielkość opakowania oferowana	Cena / 1 opak. / bruttoCena / 1 opak. / brutto	Liczba oznaczeń w opakowaniu	Cena 1 oznacz. netto	Cena / 1 oznacz. BruttoCena / 1 oznacz. Brutto	Liczba opakowań na 3 lata	Wartość zamówienia netto	Wartość zamówienia brutto
1.	Morfologia CDC	11 700
2.	Morfologia CDC+DIFF	21 750
3	Kalibratory do w/w ilości	wg zaleceń producenta
4.	Materiały kontrolne do wyżej wymienionej ilości badań	wg zaleceń producenta
5.	Materiały eksploatacyjne do wyżej wymienionej ilości badań	wg zaleceń producenta
19.	Dzierżawa analizatora	Na 3 lata
RAZEM

				data i podpis wykonawcy

## analizator
Analizator hematologiczny

Lp.	Parametr wymagany	Tak / Nie (wypełnia oferent)
1.	Analizator z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym- analizator używany lub nowy.
2.	Wydajność analizatora do 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF.
3.	Maksymalna objętość aspirowanej krwi w trybie CBC+5DIFF - 30 ul.
4.	Analizator wyposażony w podajnik na min. 20 próbek z możliwością dokładania nowych próbek.
5.	Możliwość oznaczania min. 24 parametrów morfologii krwi obwodowej, w tym mikro i makrocyty jako parametry raportowane- diagnostyczne.
6.	Minimalne liniowości dla wybranych parametrów (bez wstępnego rozcieńczenia, z próbki pierwotnej): WBC do min. 400000/ul. RBC do min. 8 mln/ul, PLT do min. 4 mln/ul.
7.	Możliwość wpięcia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatorów w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej- kontrola wysyłana automatycznie, bez potrzeby żadnych dodatkowych czynności od strony Operatora urządzenia.
8.	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna morfologii krwi obwodowej na minimum dwóch poziomach dziennie policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu.
9.	Wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja obsługi w języku polskim (bez potrzeby dokładania dodatkowego oprogramowania, czy komputera) z automatycznym odsyłaniem do opisu wyświetlanego błędu.
10.	Komputer wbudowany w analizator
11.	Mozliwość dokładania próbek w trakcie pracy podajnika

Nazwa i producent oferowanego urządzenia:

	data i podpis wykonawcy