## odczynniki
				Załącznik nr 2

	Zadanie nr 2: Dostawa odczynników do koagulologii z dzierżawą aparatu.
Lp.	Przedmiot	Liczba badań na 3 lataz kalibracją i kontrolą	Wielkość opakowania oferowana	Cena / 1 opak. / bruttoCena / 1 opak. / brutto	Liczba oznaczeń w opakowaniu	Cena 1 oznacz. netto	Cena / 1 oznacz. BruttoCena / 1 oznacz. Brutto	Liczba opakowań na 3 lata	Wartość zamówienia netto	Wartość zamówienia brutto
1.	PT	12 372
2.	aPTT	6 372
3	Kalibratory do w/w ilości	wg zaleceń producenta
4.	Materiały kontrolne do wyżej wymienionej ilości badań	wg zaleceń producenta
5.	Materiały eksploatacyjne do wyżej wymienionej ilości badań	wg zaleceń producenta
19.	Dzierżawa analizatora	Na 3 lata
RAZEM

				data i podpis wykonawcy

## analizator
KOAGULOMETR

Lp.	Parametr wymagany	Tak / Nie (wypełnia oferent)
1.	Metoda pomiaru – optyczna (3 scieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna)
2.	5 niezależnych kanałów pomiarowych, pomiary w 2 dubletach lub do 4 niezależnych pomiarów jednoczeœnie
3.	Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza
4.	Zakres badañ: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Bia³ko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina
5.	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
6.	Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników.
7.	Oprogramowania w j. polskim z możliwość podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach
8.	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów
9.	Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania
10.	Automatyczna kalibracja. Pamięć krzywych kalibracyjnych. Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika.
11.	Indeksowanie wyników poza zakresem normy / Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych.
12.	Dwukierunkowe podłączenie analizatora do LIS po stronie Wykonawcy
13.	Pełny serwis analizatora wraz z przeglądami przez okres trwania umowy na koszt Wykonawcy
14.	Możliwość oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa)
15.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych

Nazwa i producent oferowanego urządzenia:

	data i podpis wykonawcy